| МОЗ України НМАПО імені П. Л. Шупика ІНСТРУКЦІЯ Про встановлення протипожежного режиму в НМАПО імені П. Л. Шупика м. Київ |  | ЗАТВЕРДЖЕНО наказ НМАПО імені П. Л. Шупика ____________ № _______ |
| --- | --- | --- |

I. Загальні положення

1. Інструкція про встановлення протипожежного режиму в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (далі – Інструкція) встановлює правила дотримання та основні вимоги до забезпечення пожежної безпеки в усіх будинках, будівлях, службових, допоміжних та інших приміщеннях НМАПО імені П. Л. Шупика.

2. Відповідальність за організацію дотримання протипожежного режиму в приміщеннях структурних підрозділів НМАПО імені П. Л. Шупика покладається на керівників структурних підрозділів та осіб, відповідальних за пожежну безпеку.

3. Відповідальність за дотримання протипожежного режиму в приміщеннях структурних підрозділів НМАПО імені П. Л. Шупика покладається на кожного працівника.

4. Керівники структурних підрозділів НМАПО імені П. Л. Шупика зобов’язані:

1) контролювати виконання усіма працівниками вимог цієї Інструкції;

2) проводити інструктажі з питань пожежної безпеки;

3) організовувати щомісячну перевірку наявності та справність первинних засобів пожежогасіння;

4) забезпечити належне утримання шляхів евакуації.

5. Працівники НМАПО імені П. Л. Шупика зобов’язані:

1) дотримуватися вимог пожежної безпеки;

2) не допускати дій, які можуть призвести до виникнення пожежі;

3) знати й дотримуватися усіх вимог пожежної безпеки та цієї Інструкції;

4) користуватися тільки справними інструментами, приладами, обладнанням, дотримуватися інструкцій з їх експлуатації;

5) курити в спеціально обладнаних місцях (позначених написом «Місце для куріння» та забезпечених урною або попільницею з негорючого матеріалу);

6) після закінчення роботи знеструмлювати електроприлади, які не повинні працювати в неробочий час;

7) знати порядок дій у разі виникнення пожежі, місця розміщення засобів пожежегасіння, уміти їх застосовувати.

5. Інструкція є обов’язковою для виконання всіма працівниками НМАПО імені П. Л. Шупика.

II. Основні вимоги дотримання протипожежного режиму

1. Проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних гідрантів, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння повинні бути завжди вільними, утримуватися справними й перебувати в задовільному стані будь-якої пори року.

2. Евакуаційні шляхи (проходи, коридори, сходові марші тощо) й виходи слід постійно утримувати вільними, нічим не захаращувати.

3. Сміття та відходи необхідно регулярно виносити у спеціально відведені для цього місця. Забороняється спалювання сміття, сухої трави, опалого листя та розводити багаття. На території та в приміщеннях академії, застосовувати відкритий вогонь забороняється.

4. У кожному приміщенні призначається відповідальна особа за пожежну безпеку та вивішується на видному місці табличка із зазначенням її посади та прізвища.

5. На території, в будівлях та приміщеннях на видних місцях повинні бути розміщені таблички із зазначенням на них порядку виклику пожежної охорони, знаки із зазначенням місць установлення первинних засобів пожежогасіння та плани евакуації на випадок пожежі (підписані розробником та затверджені керівником).

6. Усі будівлі та приміщення повинні своєчасно очищатися від горючого сміття, відходів й постійно утримуватись у чистоті.

7. Меблі й обладнання слід розміщати так, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до виходу з приміщення.

8. Двері горищ, підвальних приміщень, технічних поверхів, вентиляційних камер, електрощитових слід утримувати замкненими. На дверях цих приміщень повинно бути вказане місце зберігання ключів. Ці приміщення не повинні використовуватися не за призначенням (для зберігання меблів та інших сторонніх предметів).

9. Приміщення, де використовуються персональні комп’ютери, слід оснащувати переносними вуглекислотними або порошковими вогнегасниками місткістю 3,0 л із розрахунку: один вогнегасник на кожні 20м² площі підлоги захищуваного приміщення. Персональні комп’ютери після закінчення роботи повинні відключатися від електромереж.

10. Електрозварювальні та інші роботи, пов’язані із застосуванням відкритого вогню на об’єктах НМАПО імені П. Л. Шупика не передбачено, в разі виникнення потреби допускаються тільки з письмового дозволу керівника структурного підрозділу академії або особи, яка виконує його обов’язки.

11. Дозвіл на проведення вогневих робіт належить оформляти напередодні проведення цих робіт. До проведення вогневих робіт допускаються тільки кваліфіковані працівники, які мають при собі посвідчення газоелектрозварника та посвідчення про проходження пожежно-технічного мінімуму.

12. Електропроводка, розподільні пристрої, апаратура, електрообладнання, а також запобіжні пристрої різного типу, рубильники та інші пускові апарати й пристрої слід монтувати на негорючих основах (текстоліт, гетинакс та інші матеріали)

13. Для загального відключення силових і освітлювальних мереж, необхідно встановлювати пристрої відключення ззовні приміщень на негорючих стінах та матеріалах.

14. Розподільні електрощити необхідно не рідше одного разу на місяць оглядати та очищати від пилу. Зіпсовані електроапарати та прилади, які можуть спричинити коротке замикання, слід терміново ремонтувати або заміняти на інші.

15. Настільні лампи, вентилятори, холодильники та інші електроприлади слід умикати в мережу тільки через справні штепсельні розетки й електрошнури.

16. Використання побутових електронагрівальних приладів (чайників, кип’ятильників, прасок тощо) дозволяється тільки в спеціально призначених для цього місцях (приміщеннях), на негорючих теплоізоляційних підставках.

17. Обігрівання приміщень забезпечується центральним опаленням. У випадку надзвичайних подій з тепломережами в НМАПО імені П. Л. Шупика дозволяється застосовувати масляні радіатори та нагрівальні пристрої температура зовнішньої поверхні яких у найбільш нагрітому місті в нормальному режимі роботи не повинна перевищувати 85° С, та за умов виконання вимог керівництва з експлуатації.

18. Заміри опору ізоляції в силових та освітлювальних мережах необхідно проводити не рідше одного разу на два роки, організаціями, які мають відповідні документи для проведення цих робіт.

19. Будівлі й приміщення повинні бути обладнані системами протидимного захисту, технічними засобами оповіщення про пожежу та засобами зв’язку відповідно до вимог будівельних норм.

20. Заряджання та перезаряджання вогнегасників повинно виконуватися відповідно до інструкції з їх експлуатації. Перезаряджанню підлягають також вогнегасники із зірваними пломбами.

21. Мережі протипожежного водопроводу повинні бути визначені та перевірені на предмет захаращення.

22. Після закінчення роботи працівники повинні впорядкувати робочі місця, зачинити вікна й вимкнути електроживлення приладів та обладнання, якими вони користувалися (настільні лампи, вентилятори, побутові кондиціонери, комп’ютери, радіоприймачі й т. ін) зачинити приміщення та здати ключі.

23.В приміщеннях НМАПО імені П. Л. Шупика забороняється:

1) влаштовувати кладові чи інші допоміжні приміщення під сходовими маршами;

2) зберігати, в тому числі тимчасово, інвентар та різні матеріали у тамбурах виходів, у шафах (нішах) для інженерних комунікацій;

3) замикати на замки та зачиняти на інші запори, що погано відчиняються з середини, зовнішні евакуаційні двері. На цих дверях повинно бути вказане місце зберігання ключів;

4) залишати в приміщеннях працюючі електронагрівальні прилади без нагляду;

5) застосувати для опалення приміщень електронагрівальні прилади нестандартного (саморобного) виготовлення;

6) використовувати електроапаратуру та прилади в умовах, що не відповідають вказівкам (рекомендаціям) вимог керівництва з експлуатації;

7) експлуатувати тимчасові електромережі;

8) встановлювати електропобутові прилади (телевізори, холодильники тощо) в нішах меблів.

III. Дії працівників у разі виникнення пожежі

1. У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов’язаний:

1) негайно повідомити про це пожежно-рятувальну службу за телефоном «101», вказати при цьому точну адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;

2) повідомити про пожежу керівника;

3) вжити (по можливості) заходів щодо евакуації людей і матеріальних цінностей, а також гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших первинних засобів пожежогасіння.

2. Керівник, якого повідомлено про виникнення пожежі, зобов’язаний:

1) перевірити чи оповіщено людей про пожежу;

2) вимкнути (за необхідності) струмоприймачі та вентиляцію;

3) у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію, вивести за межі небезпечної зони всіх осіб, які не беруть участь у ліквідації пожежі;

4) забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;

5) перевірити, чи викликана пожежно-рятувальна служба;

6) організувати зустріч підрозділів пожежно-рятувальної служби, надати їм допомогу під час локалізації та ліквідації пожежі.

3. Після прибуття на пожежу пожежних підрозділів забезпечити безперешкодний доступ їх до місця виникнення пожежі.

4. Якщо є потерпілі, необхідно надати першу (долікарську) допомогу, викликати лікаря або вжити заходів щодо транспортування їх у найближчий медичний заклад.

# Начальник штабу цивільного захисту				С. М. Воляник

# ПОГОДЖЕНО:

# Перший проректор							Ю. П. Вдовиченко

# «___»_______ 2017

# Проректор з АГР								Ю. О. Сохань

# «___»_______ 2017

# Начальник відділу кадрів						Д. Д. Бригинець

# «___»_______ 2017

# Начальник юридичного відділу					Т. І. Вознюк

# «___»_______ 2017